Chemische Ionisation (CI):

Bei der Chemischen Ionisation wird in die Ionenquelle zu den thermisch verdampften Probenmolekülen ein Überschuß an Reaktantgas eingelassen, das durch Elektronenbeschuß (150 eV) ionisiert wird. Es resultiert ein Druck in der Ionenquelle von etwa 2.10-1 bis 2 Torr. Um diesen Druck (4-5 Zehnerpotenzen höher als bei EI-MS) in der Ionenquelle zu erreichen, muß die Elektroneneintrittsöffung und die Ionenaustrittsöffnung verkleinert und die Pumpleistung des Vakuumsystems erhöht werden.

CI-Ionenquelle:

2.10-1 bis 2 Torr

Ionenstrom zum Massenanalysator

Glühkathode

Elektronenstrahl

Linsensystem der Ionenquelle

Reaktandgas

Probenmoleküle

Die durch den Elektronenbeschuß gebildeten Primärionen des Reaktantgases reagieren durch eine Serie von Stößen mit weiteren Reaktantgasmolekülen zu den eigentlich ionisierend wirkenden stabilen Ionen (CI-Plasmaionen). Als Beispiel sei Methan angeführt:

Bildung des Primärions:		CH4 + e- 		 CH4+.

CH4+.			 CH3+ +H.

# CH3+ + CH4		 C2H5+ + H2

# 1.) Ionisierung durch Protonierung:

Im CH4-CI-Plasma sind die vorwiegend gebildeten stabilen Reaktantgasionen CH3+ und C2H5+(protoniertes Ethen). Bei Wasser und Ammoniak dominieren die protonierten Moleküle [H3O]+ und [NH4]+ sowie deren Clusterionen mit einem oder zwei weiteren Neutralmolekülen (z.B. [(NH3)iNH4]+ mit i = 1-2). Bei Isobutan wirkt als protonierndes Reaktantgasion [C4H9]+, das protoniertem Isobuten entspricht. Diese Reaktantgasionen sind Brönsted-Säuren. Sie ionisieren Analyt-Moleküle in der Gasphase durch Protonierung in Ionen-Molekül-Reaktionen.

## Reaktantgase für CI-MS: für Protonierungsreaktionen

| Gas | Plasma-Ionen | ### PA [kJ/mol] * |
| --- | --- | --- |
| H2 | ## H3+ | 422 |
| CH4 | CH5+ | 527 |
| H2O | H3O+ | 706 |
| CH3OH | CH3OH2+ | 761 |
| i-C4H10 | t-C4H9+ | 807 |
| NH3 | NH4+ | 840 |

* Protonenaffinität (PA) ist die bei der Reaktion M + H+  MH+ freiwerdende Energie

Die Protonenaffinitäten nehmen in der Reihenfolge [H3]+  [CH5]+  [C2H5]+  [H3O]+  [C4H9]+  [NH4]+ ab. Demnach wird ein gegebenes Analytmolekül durch Protonenübertragung zunehmend schonender ionisiert, da die Exothermizität der Protonenübertragungsreaktion abnimmt. Auf diese Weise kann durch Wahl des Reaktantgases das Ausmaß der massenspektrometrischen Fragmentierungen gesteuert werden.

Neben der Protonierung werden auch durch Anlagerung von Reaktantgasionen gebildete Analytionen beobachtet (z.B. bei [NH4]+).

In der Regel sind CI-Spektren deutlich fragmentärmer als entsprechende EI-Spektren und zeigen höhere relative Intensitäten an Ionen, die das intakte Molekül enthalten. Dies ist auf die geringere Anregungsenergie bei Protonenübertragungen und Anlagerungsreaktionen zurückzuführen. Überdies wird die innere Energie der gebildeten Molekülionen (z.B. [M+H]+) im CI-Quellenbereich durch zahlreiche Stöße mit neutralen Reaktantgasmolekülen moderiert.

2.) Ionisierung durch Ladungsübertragung

Wird ein Reaktandgas verwendet, das keine protonierenden Spezies bilden kann (z.B. N2, CO2), so werden Analyt-Moleküle über Ladungsaustauschreaktionen (charge tranfer reactions) ionisiert. Dabei entstehen wie bei EI-MS positiv geladenen Molekülionen des Typs [M]+.. Hierbei ist die Differenz der Ionisierungspotentiale (IP) des Analyten und des Reaktantgases entscheidend. Ist das IP (Reaktantgas)  IP (Analyt) so werden in der Hauptsache Molekülionen [M]+. gebildet. Ist das IP des Reaktantgases um einige eV größer als das IP des Analyten (M), so wird das CI-MS-Spektrum einem entsprechendem EI-MS-Spektrum ähnlich, da in analoger Weise Fragmentierungen durch die auftretende Überschußenergie generiert werden.

#### Reaktantgase für CI-MS: für Ladungsaustauschsreaktionen

| Gas | Plasma-Ionen | ### IP [eV] |
| --- | --- | --- |
| C6H6 | ## C6H6+ | 9,3 |
| ### Xe | Xe+ | 12,1 |
| CO2 | CO2+ | 13,8 |
| ### CO | CO+ | 14,0 |
| N2 | N2+ | 15,3 |
| Ar | Ar+ | 15,8 |
| He | He+ | 24,6 |

Häufig laufen auch mehrere Reaktionen als Konkurrenzprozesse nebeneinander ab. So liefern Alkene mit Isobutan als Reaktantgas durch Ladungsaustausch mit C4H10+. [M]+. sowie durch Reaktion mit dem Plasmaion C4H9+ [M+H]+, [M-H]+ , [M+ C4H9]+ und [M+ C3H3]+. Vorrausssetzung für den Ablauf jeder Reaktion ist deren Exothermizität. Auch hier gilt: Wird bei der betreffenden Reaktion nur wenig Energie frei, so werden nur Quasimolekülionen oder solche beobachtet, die daraus durch schnelle stark exotherme Prozesse entstehen können (z.B. ROH  ROH2+  R+ + H2O). Ist die Ionisierungsreaktion strak exotherm, so ist mit einem fragmentreichen Spektrum zu rechnen. Zu beachten ist dabei, daß die Quasi-Molekülionen in der Regel über eine gerade Zahl an Elektronen verfügen (z.B. [M+H]+ etc.) und daher in anderer Weise fragmentieren als Molekülradikalkationen des Typs [M]+. (ungerade Zahl e-).

Bedeutung von Chemischer Ionisation:

 gezielte Unterdrückung von Fragmentierungen; Vereinfachung von Gemischanalysen durch das auschließliche Auftreten von Quasimolekülionen und zur Bestimmung der Molmasse

 gezielte Ionisation bestimmter Verbindungsklassen; So werden z.B. bei Verwendung von NH3 als Reaktandgas nur stark basische Substanzen ionisiert .

##  Bestimmung der Anzahl an aciden H-Atome durch ND3 oder D2O als Reaktantgase (z.B. ROH + ND4+  ROD2+).

 Erzeugung negativer Ionen; Durch Wechselwirkung der 150 eV Elektronen mit den Reaktantgasmolekülen wird die Energie der Primärelektronen vermindert. Es entstehen sog. thermische energiearme e- (Energie  eV Bereich), die insbesondere von halogenhaltigen Verbindungen wegen ihrer hohen Elektronenaffinität eingefangen werden (resonance capture ionization) und so empfindlich nachgewiesen werden können. Dies kann auch zum Nachweis von entsprechend derivatisierten Verbindungen (z. B. mit Pentafluorbenzylbromid, C2F5COOH, ) genutzt werden.

Literatur:

A.G. Harrison, Chemical Ionization mass spectrometry,

CRS Press Boca Raton, 2. Ed., 1992.